附件 神经和肌肉刺激器用体表电极型号规格列表

| 型号 | 规格 | 型号 | 规格 | 型号 | 规格 | 型号 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长方形 | 38mm*39mm | 正方形 | 15mm*15mm | 圆形 | φ15 | 异形 | 38mm*38mm |
|  | 38mm*40mm |  | 17mm*17mm |  | φ17 |  | 38mm*39mm |
|  | 38mm*41mm |  | 19mm*19mm |  | φ19 |  | 38mm*40mm |
|  | 38mm*42mm |  | 21mm*21mm |  | φ21 |  | 38mm*41mm |
|  | 38mm*48mm |  | 23mm*23mm |  | φ23 |  | 38mm*42mm |
|  | 38mm*50mm |  | 25mm*25mm |  | φ25 |  | 39mm*39mm |
|  | 38mm*52mm |  | 27mm*27mm |  | φ27 |  | 39mm*40mm |
|  | 39mm*40mm |  | 28mm*28mm |  | φ28 |  | 39mm*41mm |
|  | 39mm*41mm |  | 30mm*30mm |  | φ30 |  | 40mm*59mm |
|  | 39mm*43mm |  | 32mm*32mm |  | φ32 |  | 41mm*61mm |
|  | 39mm*48mm |  | 39mm*39mm |  | φ39 |  | 42mm*63mm |
|  | 39mm*50mm |  | 40mm*40mm |  | φ40 |  | 45mm*59mm |
|  | 39mm*52mm |  | 41mm*41mm |  | φ41 |  | 46mm*61mm |
|  | 39mm*59mm |  | 43mm*43mm |  | φ49 |  | 48mm*63mm |
|  | 40mm*42mm |  | 45mm*45mm |  | φ50 |  | 49mm*69mm |
|  | 40mm*44mm |  | 47mm*47mm |  | φ51 |  | 51mm*71mm |
|  | 40mm*46mm |  | 49mm*49mm |  | φ57 |  | 53mm*73mm |
|  | 40mm*48mm |  | 50mm*50mm |  | φ60 |  | 59mm*69mm |
|  | 40mm*50mm |  | 51mm*51mm |  | φ63 |  | 61mm*71mm |
|  | 40mm*52mm |  | 55mm*55mm |  | φ67 |  | 63mm*73mm |
|  | 40mm*60mm |  | 65mm*65mm |  | φ70 |  | 69mm*78mm |
|  | 41mm*42mm |  | 57mm*57mm |  | φ73 |  | 71mm*81mm |
|  | 41mm*44mm |  | 60mm*60mm |  | / |  | 73mm*84mm |
|  | 41mm*46mm |  | 63mm*63mm |  |  |  | 69mm*88mm |
|  | 41mm*48mm |  | 67mm*67mm |  |  |  | 71mm*91mm |
|  | 41mm*50mm |  | 70mm*70mm |  |  |  | 73mm*94mm |
|  | 41mm*52mm |  | 73mm*73mm |  |  |  | 78mm*88mm |
|  | 41mm*63mm |  | 78mm*78mm |  |  |  | 81mm*91mm |
|  | 42mm*44mm |  | 80mm*80mm |  |  |  | 84mm*95mm |
|  | 42mm*46mm |  | 84mm*84mm |  |  |  | 77mm*49mm |
|  | 42mm*48mm |  | 86mm*86mm |  |  |  | 81mm*51mm |
|  | 42mm*50mm |  | 90mm*90mm |  |  |  | 83mm*52mm |
|  | 42mm*52mm |  | 94mm*94mm |  |  |  | 80mm*49mm |
|  | 44mm*42mm |  | 115mm*115mm |  |  |  | 84mm*51mm |
|  | 44mm*46mm |  | 120mm*120mm |  |  |  | 88mm*52mm |
|  | 44mm*59mm |  | 125mm*125mm |  |  |  | 85mm*49mm |
|  | 45mm*42mm |  | / |  |  |  | 91mm*51mm |
|  | 45mm*46mm |  |  |  |  |  | 93mm*52mm |
|  | 45mm*60mm |  |  |  |  |  | 91mm*49mm |
|  | 46mm*42mm |  |  |  |  |  | 93mm*51mm |
|  | 46mm*44mm |  |  |  |  |  | 97mm*52mm |
|  | 47mm*63mm |  |  |  |  |  | 98mm*49mm |
|  | 48mm*50mm |  |  |  |  |  | 101mm*51mm |
|  | 48mm*52mm |  |  |  |  |  | 103mm*52mm |
|  | 48mm*69mm |  |  |  |  |  | 133mm*54mm |
|  | 49mm*50mm |  |  |  |  |  | 138mm*55mm |
|  | 49mm*52mm |  |  |  |  |  | 143mm*56mm |
|  | 50mm*52mm |  |  |  |  |  | 133mm*76mm |
|  | 50mm*70mm |  |  |  |  |  | 138mm*80mm |
|  | 51mm*48mm |  |  |  |  |  | 143mm*82mm |
|  | 51mm*50mm |  |  |  |  |  | 140mm*57mm |
|  | 51mm*52mm |  |  |  |  |  | 145mm*60mm |
|  | 52mm*48mm |  |  |  |  |  | 150mm*61mm |
|  | 52mm*50mm |  |  |  |  |  | 145mm*64mm |
|  | 52mm*73mm |  |  |  |  |  | 150mm*65mm |
|  | 58mm*69mm |  |  |  |  |  | 155mm*66mm |
|  | 60mm*70mm |  |  |  |  |  | 157mm*67mm |
|  | 62mm*73mm |  |  |  |  |  | 160mm*70mm |
|  | 68mm*78mm |  |  |  |  |  | 165mm*71mm |
|  | 68mm*88mm |  |  |  |  |  | / |
|  | 70mm*80mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 70mm*90mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 72mm*84mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 72mm*94mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 77mm*48mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 77mm*88mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 79mm*50mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 80mm*90mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 82mm*48mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 83mm*53mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 83mm*94mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 84mm*50mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 87mm*48mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 88mm*53mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 89mm*50mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 90mm*48mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 93mm*53mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 94mm*50mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 97mm*53mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 98mm*48mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 99mm*50mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 103mm*53mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 133mm*54mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 135mm*78mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 136mm*55mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 136mm*53mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 136mm*57mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 137mm*55mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 137mm*57mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 138mm*55mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 139mm*55mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 139mm*53mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 140mm*59mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 140mm*80mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 143mm*56mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 145mm*60mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 145mm*64mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 146mm*84mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 150mm*63mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 150mm*65mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 155mm*68mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 174mm*30mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 178mm*31mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 178mm*29mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 179mm*31mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 179mm*29mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 180mm*30mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 180mm*31mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 180mm*29mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 181mm*31mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 181mm*29mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 182mm*31mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 182mm*29mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 182mm*48mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 182mm*55mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 185mm*31mm |  |  |  |  |  |  |