附件 中低频理疗用体表电极型号规格列表

| 型号 | 规格 | 型号 | 规格 | 型号 | 规格 | 型号 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长方形 | 38mm*39mm | 正方形 | 14mm*14mm | 圆形 | φ14 | 异形 | 39mm*42mm |
| 型 | 38mm*41mm |  | 16mm*16mm |  | φ16 |  | 40mm*40mm |
|  | 38mm*49mm |  | 18mm*18mm |  | φ18 |  | 40mm*41mm |
|  | 38mm*51mm |  | 20mm*20mm |  | φ20 |  | 40mm*42mm |
|  | 39mm*40mm |  | 22mm*22mm |  | φ22 |  | 41mm*41mm |
|  | 39mm*42mm |  | 24mm*24mm |  | φ24 |  | 41mm*42mm |
|  | 39mm*49mm |  | 26mm*26mm |  | φ26 |  | 42mm*42mm |
|  | 39mm*51mm |  | 29mm*29mm |  | φ29 |  | 40mm*58mm |
|  | 39mm*58mm |  | 30mm*30mm |  | φ30 |  | 41mm*60mm |
|  | 40mm*41mm |  | 31mm*31mm |  | φ31 |  | 42mm*62mm |
|  | 40mm*42mm |  | 38mm*38mm |  | φ38 |  | 45mm*58mm |
|  | 40mm*43mm |  | 40mm*40mm |  | φ40 |  | 46mm*60mm |
|  | 40mm*45mm |  | 42mm*42mm |  | φ42 |  | 48mm*62mm |
|  | 40mm*47mm |  | 44mm*44mm |  | φ48 |  | 49mm*68mm |
|  | 40mm*49mm |  | 46mm*46mm |  | φ50 |  | 51mm*70mm |
|  | 40mm*51mm |  | 48mm*48mm |  | φ52 |  | 53mm*72mm |
|  | 40mm*60mm |  | 50mm*50mm |  | φ58 |  | 59mm*68mm |
|  | 41mm*42mm |  | 52mm*52mm |  | φ60 |  | 61mm*70mm |
|  | 41mm*43mm |  | 56mm*56mm |  | φ62 |  | 63mm*72mm |
|  | 41mm*45mm |  | 58mm*58mm |  | φ67 |  | 69mm*77mm |
|  | 41mm*47mm |  | 60mm*60mm |  | φ70 |  | 71mm*80mm |
|  | 41mm*49mm |  | 62mm*62mm |  | φ72 |  | 73mm*83mm |
|  | 41mm*51mm |  | 66mm*mm66 |  | / |  | 69mm*87mm |
|  | 41mm*62mm |  | 68mm*68mm |  |  |  | 71mm*90mm |
|  | 42mm*42mm |  | 70mm*70mm |  |  |  | 73mm*93mm |
|  | 42mm*43mm |  | 72mm*72mm |  |  |  | 78mm*87mm |
|  | 42mm*45mm |  | 77mm*77mm |  |  |  | 81mm*90mm |
|  | 42mm*47mm |  | 80mm*80mm |  |  |  | 84mm*94mm |
|  | 42mm*49mm |  | 83mm*83mm |  |  |  | 77mm*48mm |
|  | 42mm*51mm |  | 87mm*87mm |  |  |  | 79mm*50mm |
|  | 44mm*43mm |  | 90mm*90mm |  |  |  | 83mm*53mm |
|  | 44mm*45mm |  | 93mm*93mm |  |  |  | 82mm*48mm |
|  | 44mm*47mm |  | 116mm*116mm |  |  |  | 84mm*50mm |
|  | 44mm*58mm |  | 120mm*120mm |  |  |  | 88mm*53mm |
|  | 45mm*43mm |  | 124mm*124mm |  |  |  | 87mm*48mm |
|  | 45mm*47mm |  | / |  |  |  | 89mm*50mm |
|  | 45mm*60mm |  |  |  |  |  | 93mm*53mm |
|  | 46mm*43mm |  |  |  |  |  | 90mm*48mm |
|  | 46mm*45mm |  |  |  |  |  | 94mm*50mm |
|  | 46mm*47mm |  |  |  |  |  | 97mm*53mm |
|  | 47mm*62mm |  |  |  |  |  | 98mm*48mm |
|  | 48mm*47mm |  |  |  |  |  | 99mm*50mm |
|  | 48mm*49mm |  |  |  |  |  | 103mm*53mm |
|  | 48mm*51mm |  |  |  |  |  | 133mm*53mm |
|  | 48mm*68mm |  |  |  |  |  | 138mm*55mm |
|  | 49mm*47mm |  |  |  |  |  | 143mm*57mm |
|  | 49mm*51mm |  |  |  |  |  | 133mm*77mm |
|  | 50mm*47mm |  |  |  |  |  | 138mm*80mm |
|  | 50mm*49mm |  |  |  |  |  | 143mm*83mm |
|  | 50mm*51mm |  |  |  |  |  | 140mm*58mm |
|  | 50mm*70mm |  |  |  |  |  | 145mm*60mm |
|  | 51mm*47mm |  |  |  |  |  | 150mm*62mm |
|  | 51mm*49mm |  |  |  |  |  | 145mm*65mm |
|  | 51mm*51mm |  |  |  |  |  | 150mm*65mm |
|  | 52mm*47mm |  |  |  |  |  | 155mm*67mm |
|  | 52mm*49mm |  |  |  |  |  | 157mm*68mm |
|  | 52mm*51mm |  |  |  |  |  | 160mm*70mm |
|  | 52mm*72mm |  |  |  |  |  | 165mm*72mm |
|  | 58mm*68mm |  |  |  |  |  | / |
|  | 60mm*70mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 62mm*72mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 68mm*77mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 68mm*87mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 70mm*80mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 70mm*90mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 72mm*83mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 72mm*93mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 76mm*48mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 77mm*87mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 80mm*50mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 80mm*90mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 81mm*48mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 83mm*93mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 84mm*53mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 85mm*50mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 86mm*48mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 89mm*53mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 90mm*48mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 90mm*50mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 94mm*53mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 95mm*50mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 97mm*48mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 98mm*53mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 100mm*50mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 105mm*53mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 133mm*53mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 135mm*77mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 136mm*54mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 136mm*56mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 137mm*54mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 137mm*56mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 138mm*55mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 139mm*54mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 139mm*56mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 140mm*58mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 140mm*80mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 143mm*57mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 145mm*60mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 145mm*63mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 146mm*83mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 150mm*62mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 150mm*65mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 155mm*67mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 174mm*29mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 179mm*28mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 179mm*32mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 179mm*28mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 179mm*32mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 180mm*30mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 180mm*28mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 180mm*32mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 181mm*28mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 181mm*32mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 182mm*28mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 182mm*32mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 180mm*50mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 180mm*55mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 186mm*31mm |  |  |  |  |  |  |